## КПСР
По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Сайт: http://kpsr.nt-rt.ru ¦¦ Эл. почта: krp@nt-rt.ru
Опросный лист для подбора регулирующего клапана
Данные о заполняющем опросный лист и об организации, которую он представляет |  | ФИО, подпись |  |  | Организация
Данные о заказчике и конечном потребителе, установке, объекте |  | Название объекта |  |  | Организация
Номер технологической позиции на схеме |  | № |  |  | Количество, шт
Тип клапана |  | двухходовой КПСР |  |  | трёхходовой КССР (смесительный)
Функциональное назначение |  | регулирующий |  | запорный (отсечной) |  | запорно-регулирующий
Диаметр условный, DN, мм |  |  |  | Давление условное, PN, Мпа
Рабочая среда | Наименование / состав рабочей среды
| Агрегатное состояние | жидкость |  | газ |  | пар
Наличие в среде абразивных частиц (количество и размер)
| Режимы работы | минимальный |  | номинальный |  | максимальный
Температура на входе, Т1, °С
Плотность на входе, r1, кг/м³
Вязкость в рабочих условиях, МПа·с
Давление насыщенных паров, Pv, МПа
Рабочие условия | Входное давление, Р1 (изб), МПа
Выходное давление, Р2 (изб), МПа
Расход рабочей среды, т/ч
Минимальный перепад давления для расчета пропускной способности, МПа
Максимальный перепад давления в закрытом положении, МПа
| Герметичность в затворе | А B C Vl V lV по ГОСТ 9544-2015
| Направление подачи среды | одностороннее
Хар-ка арматуры | Пропускная характеристика | линейная |  | равнопроцентная |  | специальная
| Пропускная способность Kvy, м³/ч | по расчету: |  |  | выбранная:
| Уровень звукового давления db(A) |  |  | Стеллитирование |  | да | нет
Корпус | Материал корпуса | Серый чугун Сталь 20Л/25Л 12Х18Н9ТЛ |  |  |  | Другой:
| Присоединение к трубопроводу | исп. В исп. F исп. D исп. M исп. J по ГОСТ 33259-2015 Под приварку
Затвор | Тип уплотнения затвора | металл-эластомер |  |  | металл-металл
Привод | Тип привода | пневматический (МИМ) |  |  | электрический (ЭИМ)
| Давление управления / Питание | давление упр. воздуха, кг/см²: |  |  | 24В | 220В | 380В
| Управление (для ЭИМ) |  |  |  | трёхпозиционное | V = | mA =
| Протокол управления (для ЭИМ) |  |  |  | HART | MODBUS | PROFIBUS
| Тип обратной связи (для ЭИМ) |  |  |  | 4-20мА | 0 -100 Ом | 0 - 10 V
| Положение при отсутствии питания | открыт |  | закрыт |  | сохраняет положение
| Ручной дублер (верхний) | да | нет | Время срабатывания, сек
Принадлежности (для МИМ) | Позиционер | пневматический (0,2-1,0 бар) |  | общепромышленное исполнение |  | HART-протокол
|  | электропневматический (4..20 мА) |  | Ex i | Ex d | выходной сигнал 4 - 20мА
| Конечные выключатели | да | нет | Ex i |  | Ex d
|  |  |  | Механические |  | Индуктивные
| Электропневматический клапан | да | нет | Напряжение питания, V:
|  |  |  | Ex i |  | Ex d
| Редуктор давления с фильтром | да | нет
Комплектация | Комплект ответных фланцев | да | нет | Тип 01 - плоский приварной |  | Тип 11 - приварной встык
| Переход | да | нет | Толщина стенки трубопровода:
| Монтажная катушка | да | нет
| Кабельные вводы | да | нет | Требования:
Установка | Положение трубопровода | горизонтальное |  |  | вертикальное
Материал трубопровода
Размер трубопровода, DN, мм
| Установка арматуры | на открытой площадке |  |  | в помещении
| Окружающая температура, °С | минимальная: |  |  | максимальная:
Под замену модели / требуемая арматура
Дополнительная информация:
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Казахстан +7(727)345-47-04
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Узбекистан +998(71)205-18-59
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Беларусь +(375)257-127-884
Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Россия +7(495)268-04-70
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93
Киргизия +996(312)96-26-47